附件1
开封技师学院电气工程学院
2026-2027学年第一学期
实习实训耗材项目采购需求清单
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	毛刷
	4寸
	20
	把
	
	

	2
	板牙
	M8
	10
	把
	
	

	3
	圆钢
	φ8*150mm
	300
	根
	
	

	4
	圆钢
	φ20*100
	300
	根
	
	

	5
	锯条
	钢花牌
	20
	盒
	
	

	6
	锉刀
	12寸  带手柄
	50
	把
	
	

	7
	锉刀
	6寸  带手柄
	50
	把
	
	

	8
	碳钢板材
	65*125*10
	200
	块
	
	

	9
	钢毛刷
	2寸
	20
	个
	
	

	10
	钻头
	φ7
	10
	个
	
	

	11
	丝锥
	M8
	10
	个
	
	

	12
	五孔插座
	明装
	340
	个
	
	

	13
	双控开关
	明装一位
	250
	个
	
	

	14
	单控开关
	明装一位
	250
	个
	
	

	15
	86座灯口
	明装 螺口
	300
	个
	
	

	16
	线槽
	白色矩形30*25
	600
	根
	
	

	17
	线槽
	矩形40*60
	600
	根
	
	

	18
	PVC线管
	直径20MM
	600
	根
	
	

	19
	PVC坐管卡
	直径20MM
	500
	个
	
	

	20
	杯梳
	20mm
	250
	个
	
	

	21
	弯头
	20mm
	250
	个
	
	

	22
	T型三通
	20mm
	300
	个
	
	

	23
	出库单
	二联压感规格约12.5*17.5cm
	30
	本
	
	

	24
	灯泡
	25W
	100
	个
	
	

	25
	绝缘胶布
	舒氏
	192
	卷
	
	

	26
	编织袋
	带拉链
	18
	个
	
	

	27
	尼龙草绳
	100米小卷
	18
	卷
	
	

	28
	缠绕管
	6mm
	6
	盘
	
	

	29
	螺丝
	3mm 包含垫片弹垫螺母
	500
	套
	
	

	30
	格栅线槽
	灰色 宽20*高30
	50
	米
	
	

	31
	焊锡丝
	直径0.8-1KG/卷
	20
	卷
	
	

	32
	松香
	
	200
	盒
	
	

	33
	简易充电器电路
（直流电源）
	套件
	375
	套
	
	

	34
	可调三端稳压电源电路
（LM317）
	套件
	375
	套
	
	

	35
	晶闸管调光/调速电路
(BT33)
	套件
	375
	套
	
	

	36
	12V蓄电池报警器电路
	套件
	375
	套
	
	

	37
	光电计数器电路
	套件
	375
	套
	
	

	38
	蓝牙音响功放电路
(（配套外壳/喇叭）)
	套件
	375
	套
	
	

	39
	万能板
	10×20cm
	330
	块
	
	

	40
	小型拨动开关
	SS12D00G5
	1600
	个
	
	

	41
	二极管
	1N4001
	4000
	个
	
	

	42
	电解电容
	1000uF/50V
	800
	个
	
	

	43
	电解电容
	0.33uF
	800
	个
	
	

	44
	发光二极管（白）
	5mm  LED直插
	800
	个
	
	

	45
	电阻
	1K
	800
	个
	
	

	46
	烙铁架上用海绵
	
	410
	个
	
	

	47
	电烙铁
	德力西60W
	100
	个
	
	

	48
	移动插排
	20孔 5米导线
	24
	只
	
	

	49
	24V开关电源
	100W
	12
	块
	
	

	50
	两联按钮带盒
	二联
	12
	块
	
	

	51
	三联按钮带盒
	三联
	12
	块
	
	

	52
	三孔指示灯盒子
	
	24
	只
	
	

	53
	指示灯（黄）
	AD16-22D/220V
	24
	个
	
	

	54
	指示灯（绿）
	AD16-22D/220V
	24
	个
	
	

	55
	指示灯（红）
	AD16-22D/220V
	24
	个
	
	

	56
	UK接线端子
	UK2.5B导轨式电压接线端子
	1500
	个
	
	

	57
	网孔板卡扣
	
	6000
	个
	
	

	58
	导轨
	
	30
	米
	
	

	59
	导线
	BVR1.0mm2（红）
	20
	盘
	
	

	60
	导线
	BVR1.0mm2（蓝）
	2
	盘
	
	

	61
	导线
	BVR1.0mm2（黄）
	20
	盘
	
	

	62
	导线
	BVR1.0mm2（绿）
	20
	盘
	
	

	63
	自攻螺丝
	M3*14
	1200
	颗
	
	

	64
	熔体
	正泰RT28-32/4A
	270
	个
	
	

	65
	热过载继电器
	正泰NR4-63/1.6-2.5A
	90
	个
	
	

	66
	自复平头按钮
	正泰NP2-BA45 孔径Ф22 1 常开 1 常闭 红色
	90
	个
	
	

	67
	自复平头按钮
	正泰NP2-BA35 孔径Ф22 1 常开 1 常闭 绿色
	135
	个
	
	

	68
	自复平头按钮
	正泰NP2-BA55 孔径Ф22 1 常开 1 常闭 黄色
	90
	个
	
	

	69
	正泰漏电保护器
	NB1LE-40 3P+N 16A
	50
	个
	
	

	70
	正泰自锁旋钮
	NP2-BD25
	50
	个
	
	

	71
	正泰急停按钮
	NP2-BS544
	50
	个
	
	

	72
	时间继电器
	JSZ3A-B 220V
	50
	个
	
	

	73
	时间继电器
	JSZ3C-B 220V
	50
	个
	
	

	74
	时间继电器座
	正泰PF083-A /8T 圆孔
	100
	个
	
	

	75
	针型冷压接线端子
	E1008
	30
	包
	
	

	76
	针型冷压接线端子
	E7508
	30
	包
	
	

	77
	灰色接线端子
	SUK-2.5
	500
	个
	
	

	78
	端子固定器
	SUK-2G2
	300
	个
	
	

	79
	接线端子号码标记条（1-10）
	数字1-10(ZB6)
	200
	条
	
	

	80
	接线端子号码标记条（11-20）
	数字11-20(ZB6)
	200
	条
	
	

	81
	接线端子号码标记条(21-30)
	数字21-30(ZB6)
	200
	条
	
	

	82
	接线端子号码标记条(31-40)
	数字31-40(ZB6)
	200
	条
	
	

	83
	黄绿导线
	BVR 1mm²
	10
	盘
	
	

	84
	红色导线
	BVR 0.75mm²
	20
	盘
	
	

	85
	黄绿导线
	BVR 0.75mm²
	10
	盘
	
	

	86
	配电箱
	TLXT户外碳钢 800*1000*≥300
	45
	个
	
	

	87
	电源指示灯
	AD16-22红色AC220V
	90
	个
	
	

	88
	电源指示灯
	AD16-22绿色AC220
	45
	个
	
	

	89
	电源指示灯
	AD16-22黄色AC220
	45
	个
	
	

	90
	尼龙轧带
	3*200（500根/包）
	9
	包
	
	

	91
	地排接线端子
	5孔
	45
	个
	
	

	92
	零排接线端子
	5孔
	45
	个
	
	

	93
	格栅线槽
	35*35（2M/根）
	90
	根
	
	

	94
	电流表
	6L2-A（10A）
	45
	个
	
	

	95
	电压表
	6L2-V（450V）
	45
	个
	
	

	96
	金属开孔器钻头
	22MM
	2
	个
	
	

	97
	曲线锯
	GST680
	2
	把
	
	

	98
	曲线锯金属切割锯条
	T118A
	50
	只
	
	

	99
	施工工地用移动式配电箱
	400mm×400mm×150mm，带点焊螺柱，附可拆卸安装板，带单开箱门，带MS304-B箱门门锁，箱门带点焊螺柱
	5
	只
	
	

	100
	挂壁式配电箱
	800mm×600mm×250mm，箱底带点焊螺柱，附可拆卸安装板，带单开箱门，带 MS304-A 按钮式箱门门锁，箱门带点焊螺柱
	10
	只
	
	

	101
	落地式配电柜
	1800mmx700mmx400mm，附龙骨、可拆卸横梁，带单开箱门，带MS304-A按钮式箱门门锁，箱门带点焊螺柱，后背板可拆卸
	5
	台
	
	

	102
	三相五孔插排
	380V，16A，带3米电源线
	15
	只
	
	

	103
	导轨
	C45，1mm厚
	165
	米
	
	

	104
	紧固件
	C45导轨通用型
	330
	只
	
	

	105
	低压刀开关
	HD11-100/3
	5
	只
	
	

	106
	电能表
	DTS634,3x220/380.3x1.5(6)A互感器式
	5
	台
	
	

	107
	刀熔开关
	HR3-200/34
	5
	个
	
	

	108
	塑壳断路器
	DZ20Y-225/3300,In160A
	5
	只
	
	

	109
	塑壳漏电断路器
	DZ20L-160/4300, In160A
	5
	只
	
	

	110
	微型断路器
	DZ47-60/3-D50
	5
	只
	
	

	111
	微型漏电断路器
	DZ47LE-63/4-C50
	5
	只
	
	

	112
	微型漏电断路器
	DZ47LE-63/4-C32
	25
	只
	
	

	113
	微型漏电断路器
	DZ47LE-63/4-C63
	15
	只
	
	

	114
	微型断路器
	DZ47-32/3-C16
	15
	只
	
	

	115
	塑壳断路器（进线断路器）
	DZ20Y-100/3300，In50A
	5
	只
	
	

	116
	微型断路器（电焊机支路）
	DZ47-32/3-C32
	5
	只
	
	

	117
	微型漏电断路器（其他支路）
	DZ47LE-32/4-C10
	5
	只
	
	

	118
	三相明装插座
	16A三相五孔插座（C45导轨型）
	15
	只
	
	

	119
	浪涌保护器
	安迅AM20A420（4P）
	15
	只
	
	

	120
	大电流接线端子
	TD605，60A，5位，带导轨
	15
	套
	
	

	121
	大电流接线端子
	TC-603，60A，3位
	15
	只
	
	

	122
	大电流接线端子
	TD3020，30A，20位(带导轨)
	5
	只
	
	

	123
	大电流接线端子
	TD2030，20A，30位(带导轨)
	5
	只
	
	

	124
	低压绝缘子
	SM30 M6螺纹
	100
	只
	
	

	125
	地排
	2mm×15mm，3孔
	5
	只
	
	

	126
	零排
	2mm×15mm，3孔，带低压绝缘子
	5
	只
	
	

	127
	地排
	2mm×15mm，5孔
	5
	只
	
	

	128
	零排
	2mm×15mm，5孔，带低压绝缘子
	5
	只
	
	

	129
	过孔保护圈
	Φ25，开孔30mm
	20
	只
	
	

	130
	电流互感器（测量用）
	BH-0.66，50/5，Φ30，3级
	15
	只
	
	

	131
	电流互感器
	BH-0.66,Φ30,150/5,0.5 级
	15
	只
	
	

	132
	电流互感器
	BH-0.66,Φ30,150/5,0.2级
	15
	只
	
	

	133
	电源指示回路熔断器
	RT28N-32/3P/2A
	15
	只
	
	

	134
	二次回路接线端子
	UK2.5B
	15
	只
	
	

	135
	导轨斜面支架
	45°
	10
	只
	
	

	136
	三相分色电源指示灯
	ND16，交流220V，黄
	5
	只
	
	

	137
	三相分色电源指示灯
	ND16，交流220V，绿
	5
	只
	
	

	138
	三相分色电源指示灯
	ND16，交流220V，红
	5
	只
	
	

	139
	交流电流表
	6L2-A 50/5A
	15
	只
	
	

	140
	交流电压表
	6L2-V 0-450V
	5
	只
	
	

	141
	电压转换开关
	LW12-16YH3/3
	5
	只
	
	

	142
	绝缘导线
	BLV-500-1×6mm²，黄
	100
	米
	
	

	143
	绝缘导线
	BLV-500-1×6mm²，绿
	100
	米
	
	

	144
	绝缘导线
	BLV-500-1×6mm²，红
	100
	米
	
	

	145
	N线
	BLV-500-1×6mm²，淡蓝
	100
	米
	
	

	146
	PE线
	BLV-500-1×6mm²，黄绿相间
	100
	米
	
	

	147
	绝缘导线（电焊机支路）
	BLV-500-1×4mm²，黄
	100
	米
	
	

	148
	绝缘导线（电焊机支路）
	BLV-500-1×4mm²，绿
	100
	米
	
	

	149
	绝缘导线（电焊机支路）
	BLV-500-1×4mm²，红
	100
	米
	
	

	150
	绝缘导线（其他支路）
	BLV-500-1×1.5mm²，黄
	150
	米
	
	

	151
	绝缘导线（其他支路）
	BLV-500-1×1.5mm²，绿
	150
	米
	
	

	152
	绝缘导线（其他支路）
	BLV-500-1×1.5mm²，红
	150
	米
	
	

	153
	N线（其他支路、二次回路）
	BLV-500-1×1.5 mm²，淡蓝
	300
	米
	
	

	154
	PE线（其他支路、二次回路）
	BLV-500-1×2.5 mm²，黄绿相间
	300
	米
	
	

	155
	绝缘导线（二次指示回路）
	BVR-500-1×1.0 mm²，黑
	300
	米
	
	

	156
	绝缘导线（二次测量回路）
	BVR-500-1×1.0 mm²，黑
	500
	米
	
	

	157
	编织软铜接地线
	6mm²，200mm长
	5
	只
	
	

	158
	冷压端子
	DT-6 mm²
	300
	只
	
	

	159
	冷压端子（一次回路）
	RV2
	2000
	只
	
	

	160
	冷压端子（一次回路）
	RV3.5
	2000
	只
	
	

	161
	冷压端子（二次指示回路）
	SV1.25
	2000
	只
	
	

	162
	冷压端子（二次测量回路）
	SV2
	2000
	只
	
	

	163
	号码管
	异型手写（1.5、2.5mm²）
	50
	米
	
	

	164
	扎带
	4*150
	2000
	只
	
	

	165
	扎带
	3*150
	3000
	只
	
	

	166
	自粘式扎带固定座
	12.5mm*12.5mm
	500
	只
	
	

	167
	自粘式扎带固定座
	25mm*25mm
	500
	只
	
	

	168
	自粘式扎带固定座
	40 mm x 40 mm
	200
	只
	
	

	169
	缠绕管
	Φ8mm，黑色
	100
	米
	
	

	170
	走线槽
	PVC，U型，带盖，20×20
	100
	米
	
	

	171
	设备标签
	双面胶式
	200
	个
	
	

	172
	地、零标签
	2cm圆形，两种各200个
	200
	个
	
	

	173
	警示胶带
	黄/黑
	5
	卷
	
	

	174
	压接钳
	HS-16，1.25-16mm²
	5
	把
	
	

	175
	宝塔钻头开孔器
	直槽4-20九阶
	3
	个
	
	

	合计（单位：元）
	




说明
1. 数量为暂定，最终以学院现场确认为准，供应商需承诺“按实际需求无偿补货”。
2. 环保、安全、耐用性等要求需符合国家/行业最新标准（如无明确标准，以学院书面要求为准）。
3. 采购单位可根据实际需求设置增删品类，建议与学院技术咨询老师对接确认关键耗材参数。
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